## Sheet2
MPDU 2017功能表 | [7 empty] | RPDU 2017功能表
主要功能 |  | 描述 |  | 产品分类 |  |  |  | 主要功能 |  | 描述 |  | 产品分类
|  |  |  | Monitored | Per Port Monitored | Switched | Per Port Monitored and Switched |  |  |  |  | Monitored | Per Port Monitored | Switched | Per Port Monitored and Switched
监测功能 | 输入 | 总负载电流 | 总负载电流 | ● | ● | ● | ● | 监测功能 | 输入 | 总负载电流 | 总负载电流 | ● | ● | ● | ●
|  | 总输入电压 | 总输入电压 | ● | ● | ● | ● |  |  | 总输入电压 | 总输入电压 | ● | ● | ● | ●
|  | 总电能计量 | 总电能计量 | ● | ● | ● | ● |  |  | 总电能计量 | 总电能计量 | ● | ● | ● | ●
|  | 总负载功率 | 总负载功率 | ● | ● | ● | ● |  |  | 总负载功率 | 总负载功率 | ● | ● | ● | ●
|  | 功率因数 | 功率因数 | ● | ● | ● | ● |  |  | 功率因数 | 功率因数 | ● | ● | ● | ●
| 输出 | 每位输出单元的负载电流、电能计量、负载功率 | 每位/组输出单元的负载电流 |  | ● |  | ● |  | 输出 | 每位/组输出单元的负载电流、电能计量、负载功率 | 每位/组输出单元的负载电流 |  | ● |  | ●
|  | 每个回路输出的负载电流、电能计量、负载功率 | 每个回路输出的负载电流 | ● | ● | ● | ● |  |  | 每个回路输出的负载电流、电能计量、负载功率 | 每个回路输出的负载电流 | ● | ● | ● | ●
|  | 每个回路空开的开关状态 | 每个回路空开的开关状态 | ● | ● | ● | ● |  |  | 每个回路空开的开关状态 | 每个回路空开的开关状态 | ● | ● | ● | ●
| 机柜动环 | 机柜两个点温湿度监测 | 机柜两个点温湿度监测 | ● | ● | ● | ● |  | 机柜动环 | 机柜两个点温湿度监测 | 机柜两个点温湿度监测 | ● | ● | ● | ●
|  | RJ45/RS485 扩充槽 | RJ45/RS485 扩充槽 | ● | ● | ● | ● |  |  | RJ45/RS485 扩充槽 | RJ45/RS485 扩充槽 | ● | ● | ● | ●
|  | 外接传感器 | 门磁的开关状态 | / | / | / | / |  |  | 外接传感器 | 门磁的开关状态 | ● | ● | ● | ●
|  |  | 门禁的开关状态 | / | / | / | / |  |  |  | 门禁的开关状态 | ● | ● | ● | ●
|  |  | 机柜烟感传感器监测 | / | / | / | / |  |  |  | 机柜烟感传感器监测 | ● | ● | ● | ●
|  |  | 机柜水浸监测 | / | / | / | / |  |  |  | 机柜水浸监测 | ● | ● | ● | ●
|  |  | 机柜灯控 | / | / | / | / |  |  |  | 机柜灯控 | ● | ● | ● | ●
控制功能 | 输出 | 每位输出单元的开/关控制 | 每位/组输出单元的开/关控制 |  |  | ● | ● | 控制功能 | 输出 | 每位/组输出单元的开/关控制 | 每位/组输出单元的开/关控制 |  |  | ● | ●
总负载电流: 主动式过载保護; 总负载电流: 主动式过载保護; ●: ●; ●: ● |  |  | 主动式过载保護 | 主动式过载保護 |  |  | ● | ●
阈值设置 | 输入/输出 | 总输入电压、电流上下限设置 |  | ● | ● | ● | ● | 阈值设置 | 输入/输出 | 总输入电压、电流上下限设置 |  | ● | ● | ● | ●
总负载电流: 每位输出单元负载电流的上、下限设置; ●: ●; ●: ● |  |  | 每位/组输出单元负载电流的上，下限设置 |  |  | ● |  | ●
|  | 总电能、每个回路输出电能计量清零设置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 总电能、每个回路输出电能计量清零设置 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 每个回路输出负载电流的上、下限设置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 每个回路输出负载电流的上，下限设置 |  | ● | ● | ● | ●
总负载电流: 每位输出单元负载电压的上、下限设置; ●: ●; ●: ● |  |  | 每位/组输出单元负载电流的上，下限设置 |  |  | ● |  | ●
总负载电流: 每位单元的定时开关时间、间隔延时时间设置; ●: ●; ●: ● |  |  | 每位/组单元的定时开关时间、间隔延时时间设置 |  |  |  | ● | ●
|  | 输出单元分组设置 |  | / | / | / | / |  |  | 输出单元分组设置 |  |  | ● |  | ●
| 系统 | 温，湿度上，下限的设置 |  | ● | ● | ● | ● |  | 系统 | 温，湿度上，下限的设置 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 主副机设备工作模式设置 |  | / | / | / | / |  |  | 主副机设备工作模式设置 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 批量快速设置与备份 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 批量快速设置与备份 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 邮件告警地址设置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 邮件告警地址设置 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 网络参数设置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 网络参数设置 |  | ● | ● | ● | ●
|  | WIFI设置 |  | / | / | / | / |  |  | WIFI设置 |  | ● | ● | ● | ●
| 用户管理 | 用户权限设定 |  | ● | ● | ● | ● |  | 用户管理 | 用户权限设定 |  | ● | ● | ● | ●
总负载电流: 输出端口控制权限设定; ●: ●; ●: ● |  |  | 输出端口控制权限设定 |  |  |  | ● | ●
|  | 电能计量清零权限设定 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 电能计量清零权限设定 |  | ● | ● | ● | ●
告警方式 | 信息 | 总负载电压过欠压告警 |  | ● | ● | ● | ● | 告警方式 | 信息 | 总负载电压过欠压告警 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 总负载电流过流告警（一般/严重） |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 总负载电流过流告警（一般/严重） |  | ● | ● | ● | ●
总负载电流: 每位输出单元电流过流告警（一般/严重）; ●: ●; ●: ● |  |  | 每位/组输出单元电流过流告警（一般/严重） |  |  | ● |  | ●
|  | 每个回路输出单元电流过流告警（一般/严重） |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 每个回路输出单元电流过流告警（一般/严重） |  | ● | ● | ● | ●
| 方式 | 本机显示屏提示 |  | ● | ● | ● | ● |  | 方式 | 本机显示屏提示 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 蜂鸣器蜂鸣告警 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 蜂鸣器蜂鸣告警 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 逻辑端口告警信号输出 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 逻辑端口告警信号输出 |  | ● | ● | ● | ●
|  | Web界面状态告警 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | Web界面状态告警 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 自动发送E-mail至系统管理员 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 自动发送E-mail至系统管理员 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 通过手机发送告警信息至系统管理员 |  | / | / | / | / |  |  | 通过手机发送告警信息至系统管理员 |  | ● | ● | ● | ●
|  | SNMP发送告警状态信息 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | SNMP发送告警状态信息 |  | ● | ● | ● | ●
访问方式 |  | Web监控，PC浏览器 |  | ● | ● | ● | ● | 访问方式 |  | Web监控，PC浏览器 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 兼容手机、平板 |  | / | / | / | / |  |  | 兼容手机、平板 |  | ● | ● | ● | ●
|  | SNMP监控（V1/V2/V3) |  | ● | ● | ● | ● |  |  | SNMP监控（V1/V2/V3) |  | ● | ● | ● | ●
|  | MOBUS监控 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | MOBUS监控 |  | ● | ● | ● | ●
|  | USB端口 |  | / | / | / | / |  |  | USB端口 |  | ● | ● | ● | ●
日志记录 |  | 总电压、总电流、分电流超限报警日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ● | 日志记录 |  | 总电压、总电流、分电流超限报警日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 温湿度超限报警日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 温湿度超限报警日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 温湿度日志记录与查询 |  | / | / | / | / |  |  | 温湿度日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 用户登录操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 用户登录操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 设备设置操作日志记录与查询(设备设置阈值日志记录与查询) |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 设备设置操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 删除用户操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 删除用户操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 新建用户操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 新建用户操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 新建组操作日志记录与查询 |  | / | / | / | / |  |  | 新建组操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 删除组操作日志记录与查询 |  | / | / | / | / |  |  | 删除组操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 开关控制操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 开关控制操作日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 指定时间的总电流日志记录与查询 |  | / | / | / | / |  |  | 指定时间的总电流日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 指定时间的分电能用量日志记录与查询 |  | / | / | / | / |  |  | 指定时间的分电能用量日志记录与查询 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 文档、表格、图形等格式的日志记录文件查询与导出 | 文档 | ● | ● | ● | ● |  |  | 文档、表格、图形等格式的日志记录文件查询与导出 | 文档 | ● | ● | ● | ●
[11 empty] | 表格 | ● | ● | ● | ● | bar: 总负载电流 to ●
[11 empty] | 图形 | ● | ● | ● | ● | bar: 总负载电流 to ●
系统支持 |  | 多用户操作系统，多浏览器兼容 |  | ● | ● | ● | ● | 系统支持 |  | 多用户操作系统，多浏览器兼容 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 中英文版本可选 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 中英文版本可选 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 重启输出单元的原状态保持功能 | 每位 | / | / | ● | ● |  |  | 重启输出单元的原状态保持功能 | 每位 | ● | ● | ● | ●
[11 empty] | 每组 | ● | ● | ● | ● | bar: 总负载电流 to ●
|  | 可远端升级，大批量升级 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 可远端升级，大批量升级 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 主控模组可热插拔；输出模组可冷更换 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 主控模组可热插拔；输出模组可冷更换 |  | ● | ● | ● | ●
|  | 支持多用户，分设管理权限 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 支持多用户，分设管理权限 |  | ● | ● | ● | ●
|  | HTTP,HTTPS,TLS,SSL,TELNET,SSH,SNMP V1/V2/V3, IPv4,IPv6,DHCP,ARP,ICMP,TCP,UDP,DNS,SMTP, SMTPS,SNTP |  | ● | ● | ● | ● |  |  | HTTP,HTTPS,TLS,SSL,TELNET,SSH,SNMP V1/V2/V3,IPv4,IPv6,DHCP,ARP,ICMP,TCP,UDP,DNS,SMTP,SMTPS |  | ● | ● | ● | ●
|  | SFTP,RSA,DES |  | / | / | / | / |  |  | SFTP,RSA,DES,NTP |  | ● | ● | ● | ●
|  | 支持网路第三方服务器LDAP,Syslog,TACACS+,RADIUS |  | / | / | / | / |  |  | 支持网路第三方服务器LDAP,Syslog,TACACS+,RADIUS |  | ● | ● | ● | ●
|  | 满足大批量布署，集中监控，组态配置，升级 |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 满足大批量布署，集中监控，组态配置，升级 |  | ● | ● | ● | ●