## Sheet1
SNMP(简单网络管理协议)
主要功能 | 描述 |  | SNMP(v1) | SNMP(v2) | SNMP(v3) | IETF:互联网流量监管标准。 RFC：标准过程中的文档状态，对IP领域中的协议进行详细阐述
IETF规定的MIB | RFC 1157 | 总负载电流 | ● | ● | ●
| RFC 1155 | 总输入电压 | ● | ● | ●
| RFC 1212 | 总电能计量 | ● | ● | ●
| RFC 1213 | 总负载功率 | ● | ● | ●
| RFC 1215 | 功率因数 | ● | ● | ●
| RFC 3416 | 每位/组输出单元的负载电流 |  | ● | ● | RFC 3416 ：SNMPv2协议操作
| RFC 3417 | 每个回路输出的负载电流 |  | ● | ● | RFC 3417 ：SNMPv2的传输图
| RFC 3418 | 每个回路空开的开关状态 |  | ● | ● | RFC 3418 ：SNMPv2的MIB
| RFC 3414 | 机柜两个点温湿度监测 |  |  | ● | RFC 3414 ：USM基于用户的安全模型
| RFC 3415 | RJ45/RS485 扩充槽 |  |  | ● | RFC 3415 ：VACM基于视图的访问控制模型
应用功能 | 传输层应用UDP协议进行通信 | 总负载电流 | ● | ● | ●
| public | 总输入电压 | ● | ● | ● | public：只读，管理站对网络设备读的认证
| private | 总电能计量 | ● | ● | ● | private：读写，管理站对网络设备读写的认证
| GetRequest | 总负载功率 | ● | ● | ● | GetRequest：读取网络设备状态信息
| GetNextRequest | 功率因数 | ● | ● | ● | GetNextRequest：读取下一台网络设备状态信息
| SetRequest | 每位/组输出单元的负载电流 | ● | ● | ● | SetRequest：设置网络设备参数
| GetRespone | 每个回路输出的负载电流 | ● | ● | ● | GetRespone：网络设备响应管理站请求
| Trap | 每个回路空开的开关状态 | ● | ● | ● | Trap：网络设备自动发送异常信息给管理站
| GetBulkRespone | 每个回路输出的负载电流 |  | ● | ● | GetBulkRespone：管理站一次性查询很多信息请求
| InformRequest | 每个回路输出的负载电流 |  | ● | ● | InformRequest：设备发送trap需要管理站进行确认
| 数据报文采用明文传送 | 机柜两个点温湿度监测 | ● | ●
| 数据报文采用加密传送 | 每个回路输出的负载电流 |  |  | ●
| 认证不加密 | 机柜两个点温湿度监测 |  |  | ● | 需要输入安全名和密码
| 认证且加密 | RJ45/RS485 扩充槽 |  |  | ● | 需要输入安全名、密码和秘钥